{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":57,"rows_kept":51,"merged":[[1,5,1,53],[2,5,2,7],[2,8,2,10],[2,11,2,13],[2,14,2,16],[2,17,2,19],[2,20,2,22],[2,23,2,26],[2,27,2,29],[2,30,2,32],[2,33,2,35],[2,36,2,38],[2,39,2,41],[2,42,2,44],[2,45,2,47],[2,48,2,50],[2,51,2,53],[2,54,2,56]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":5},"Вид работ"]
["Адрес","год постройки","кол-во подъездов","площадь кровли","тип кровли","ремонт кровли",null,null,"ремонт подъездов",null,null,"ремонт отмостки, м2",null,null,"заделка продухов, шт",null,null,"смена рам",null,null,"ремонт  дверей",null,null,"ремонт балконных плит",{"$nulls":3},"ремонт козырьков",null,null,"ремонт швов",null,null,"ремонт пола в тамбурах",null,null,"утепление венткоробов",null,null,"устройство дренажного колодца",null,null,"ремонт цоколя",null,null,"ремонт стен, замена перемычек",null,null,"ремонт тамбуров входа",null,null,"вывод вентканалов выше кровли",null,null,"ремонт системы отопления"]
[{"$nulls":5},"кол-во, м2","сумма, тыс.руб.","план","кол-во,     шт.","сумма, тыс.руб.","план","кол-во, м2","сумма, тыс.руб.","план","кол-во,   шт.","сумма, тыс.руб.","план","кол-во","сумма, тыс.руб.","план","кол-во","сумма, тыс.руб.","план","кол-во,       м2",null,"сумма, тыс.руб.","план","кол-во,  м2","сумма, тыс.руб.","план","кол-во,      м","сумма, тыс.руб.","план","кол-во,      м2","сумма, тыс.руб.","план","кол-во,      шт.","сумма, тыс.руб.","план","кол-во,      шт.","сумма, тыс.руб.","план","кол-во,      шт.","сумма, тыс.руб.","план","кол-во,      шт.","сумма, тыс.руб.","план","кол-во,      шт.","сумма, тыс.руб.","план","кол-во,      м2","сумма, тыс.руб.","план","кол-во,      м2","сумма, тыс.руб.","план"]
["ВОЛОЧАЕВСКАЯ    1/2","1992","6",1447.33,"КПН",{"$nulls":6},{"v":123,"d":"123.0"},163.08,null,22,285.384,{"$nulls":14},106.89999999999999,48.105]
["ВОЛОЧАЕВСКАЯ    1/3","1997","3",{"v":731.9,"d":"731.90"},"КПН",{"$nulls":6},82.3,105.509,null,10,{"v":129.72,"d":"129.720"},{"$nulls":14},69.3,31.185]
["ВОЛОЧАЕВСКАЯ    1/4","1998","5",1221.48,"КПН",{"$nulls":6},{"v":131,"d":"131.0"},170.303,null,20,{"v":259.44,"d":"259.440"},{"$nulls":14},62.699999999999996,28.215]
["ВОЛОЧАЕВСКАЯ    1/5","1998","3",731.13,"КПН",{"$nulls":6},75.85,97.547,null,10,{"v":129.72,"d":"129.720"},{"$nulls":14},26.4,11.879999999999999]
["ГАСТЕЛЛО    6/1",1994,3,{"v":932,"d":"932.00"},"Мягкая",{"v":932,"d":"932.0"},1256.011,null,3,{"v":273.51,"d":"273.510"}]
["ГОГОЛЯ  210","1988","6",{"v":1250,"d":"1250.00"},"Мягкая",{"v":1250,"d":"1250.0"},1342.815,null,6,159.813]
["ГОГОЛЯ  212","1987","5",{"v":1023.7,"d":"1023.70"},"КПН"]
["ГОГОЛЯ  214",1985,4,{"v":833.9,"d":"833.90"},"КПН",833.9,{"v":362.06,"d":"362.060"},null,4,{"v":140.28,"d":"140.280"},{"$nulls":4},16,229.168]
["ГОГОЛЯ 216",1988,10,{"v":2422,"d":"2422.00"},"КПН",196.37,87.802,null,10,{"v":380.75,"d":"380.750"}]
["ГОРЬКОГО   69","1989","4",{"v":1750,"d":"1750.00"},"ПК",105.6,46.866,null,4,{"v":379.32,"d":"379.320"}]
["ГРАНИЧНАЯ    1/1","1985","2",{"v":736,"d":"736.00"},"Металл"]
["ГРАНИЧНАЯ    1/2","1988","3",{"v":941,"d":"941.00"},"Металл"]
["ДАЛЬНЯЯ   85","1989","3",{"v":813.8,"d":"813.80"},"Металл"]
["КОЛЬЦОВСКАЯ   37/3","1991","6",{"v":1237,"d":"1237.00"},"Шифер",{"$nulls":3},6,319.05600000000004,{"$nulls":11},5.169,{"$nulls":5},5,41.464,{"$nulls":4},{"v":15,"d":"15.0"},11.636]
["КРАСНОЯРСКИЙ   30/1","1998","11",{"v":2731.3,"d":"2731.30"},"КПН",{"$nulls":31},2,18.153]
["ЛЬНОКОМБИНАТ 10",1992,3,{"v":1022,"d":"1022.00"},"ПК",{"$nulls":6},{"v":157,"d":"157.0"},142.573]
["ЛЬНОКОМБИНАТ   11/1",1986,"6",{"v":1456,"d":"1456.00"},"КПН",319.4,248.724,{"$nulls":17},"кв.11"]
["ЛЬНОКОМБИНАТ   11/2","1986","7",{"v":1680,"d":"1680.00"},"КПН",{"$nulls":6},{"v":95,"d":"95.0"},88.422,null,19,246.468,{"$nulls":23},1,24.127]
["ЛЬНОКОМБИНАТ   15б","1965","2",{"v":622.7,"d":"622.70"},"Шифер",{"$nulls":3},2,77.776]
["ЛЬНОКОМБИНАТ   15в","1965","3",{"v":969.9,"d":"969.90"},"Металл",969.9,2319.932,null,3,116.66399999999999]
["ЛЬНОКОМБИНАТ   15г",1971,4,{"v":1076,"d":"1076.00"},"Мягкая",{"$nulls":3},4,149.116]
["ЛЬНОКОМБИНАТ   15е","1974","4",{"v":833.9,"d":"833.90"},"Мягкая",833.9,360.679,{"$nulls":4},173.88,146.149]
["ЛЬНОКОМБИНАТ   16/2",1980,3,{"v":886.3,"d":"886.30"},"ПК"]
["ЛЬНОКОМБИНАТ   17/1",1984,3,{"v":714.2,"d":"714.20"},"ПК",{"$nulls":3},3,269.427,null,{"v":142,"d":"142.0"},128.629]
["ЛЬНОКОМБИНАТ   17/2",1989,6,{"v":1248,"d":"1248.00"},"Мягкая"]
["ЛЬНОКОМБИНАТ   18","1959","1",null,"Металл"]
["МУХАЧЕВА  141","1969","4",906.88,"Мягкая",906.88,1100.047,{"$nulls":35},169.68,18.157]
["НАБЕРЕЖНАЯ    8","1994","3",{"v":789,"d":"789.00"},"Шифер"]
["ПУШКИНА  188/1","1989","6",{"v":1484,"d":"1484.00"},"КПН",481.4,376.954]
["ПУШКИНА  188/2","1989","2",{"v":481.4,"d":"481.40"},"КПН"]
["ПУШКИНА  188/3","1989","5",{"v":1232,"d":"1232.00"},"КПН",312.1,319.849,{"$nulls":7},18,233.49599999999998]
["ПУШКИНА  188/4",1988,6,{"v":1400,"d":"1400.00"},"КПН",820.8,86.591,null,6,163.284]
["ПУШКИНА  188/5","1989","2",{"v":504,"d":"504.00"},"КПН",286.3,180.405]
["ПУШКИНА  207","1989","3",{"v":1135.8,"d":"1135.80"},"ПК",{"v":245,"d":"245.0"},225.443]
["ПУШКИНА  209","1989","2",{"v":812,"d":"812.00"},"ПК",{"v":280,"d":"280.0"},262.624]
["ПУШКИНА  211",1985,6,{"v":1100,"d":"1100.00"},"КПН",1100,116.046]
["ПУШКИНА  213","1988","5",{"v":1061.2,"d":"1061.20"},"КПН"]
["РЕВОЛЮЦИИ   82","1976","4",{"v":9954,"d":"9954.00"},"Мягкая",{"$nulls":18},{"v":8,"d":"8.0"},null,23.831,null,14.06,23.731,{"$nulls":16},4,103.629]
["РЕВОЛЮЦИИ   84/1","1974","4",{"v":1020.6,"d":"1020.60"},"Мягкая",1020.6,2626.781,{"$nulls":4},{"v":128,"d":"128.0"},117.59]
["РЕВОЛЮЦИИ   84/2",1991,5,{"v":1187,"d":"1187.00"},"Металл",{"$nulls":6},{"v":184,"d":"184.0"},327.732,{"$nulls":14},5,88.185,{"$nulls":19},5,5.848,{"v":29.24,"d":"29.240"}]
["РЕВОЛЮЦИИ   99","1974","4",{"v":993.6,"d":"993.60"},"Мягкая",993.6,1264.89,{"$nulls":4},103.5,247.999]
["РЕВОЛЮЦИИ  100","1976","6",{"v":12763.6,"d":"12763.60"},"Мягкая",1273.6,1833.01,{"$nulls":4},175.6,199.223,{"$nulls":29},139.88,154.197]
["ТОЛСТОГО  145",1959,3,{"v":879,"d":"879.00"},"Металл",{"$nulls":46},64.24,114.461]
["ТУРГЕНЕВА   82А","1963","2",{"v":565,"d":"565.00"},"Шифер",{"$nulls":3},1,18.051]
["ЮЖНАЯ    2","1989","3",{"v":652.1,"d":"652.10"},"Шифер",{"$nulls":6},{"v":146,"d":"146.0"},237.887]
["ЮЖНАЯ    4","1993","3",{"v":865.1,"d":"865.10"},"Шифер"]
["15ГДК69",1988,3,{"v":903.9,"d":"903.90"},"ПК",{"$nulls":3},1,60.756]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}